## Záradék
Név: Öskü Község Önkormányzata
Cím: 8191 Öskü
Szabadság tér. 1.
Munka leírása: Öskü
077/3 és 077/5 hrsz. iparterület
"Az ösküi Vadrózsa Ipari Zóna iparterület kialakítása" TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0.27 | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
dr. Dagonya András
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 408
5000 Szolnok, Áchim András u. 30.
E-mail:drdagonyaa@t-email.hu

## Összesítő
Az ösküi 0733/hrsz.iparterület alapinfrastruktúrájának (víz, csatorna, út, parkol, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési hálózat) kiépítése
MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. | Útépítési munkák terveztetése és engedélyeztetése | 0 | 0
2. | Víziközmű építés terveztetése és engedélyeztetése | 0 | 0
3. | Elektromos munkák terveztetése és engedélyeztetése | 0 | 0
4. | Hatósági engedélyek díja | 0 | 0
5. | Útépítés | 0 | 0
6. | Szennyvízelvezetés | 0 | 0
7. | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 0
8. | Vízellátás | 0 | 0
9. | Villamos energia ellátás | 0 | 0
10. | Elektronikus hírközlés | 0 | 0
11. | Durva tereprendezés | 0 | 0
12. | Konténerház (150 m2) | 0 | 0
13. | Összesen nettó | 0 | 0
14. | Anyag + Díj összesen nettó |  | 0
15. | 27% ÁFA |  | 0
16. | Mindösszesen: |  | 0

## Műszaki tervek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
Műszaki tervek - közmű engedélyezési, kiviteli tervek
1. | K-tétel | Útépítési munkák terveztetése és engedélyeztetése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2. | K-tétel | Víziközmű építés terveztetése és engedélyeztetése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3. | K-tétel | Elektromos munkák terveztetése és engedélyeztetése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4. | K-tétel | Hatósági engedélyek díja | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyag + Díj összesen: | [5 empty] | 0
|  | ÁFA (27 %): | [5 empty] | 0
|  | Mindösszesen: | [5 empty] | 0

## Útépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
ÚTÉPÍTÉS
1. | 21-05-002 | Meglévő út felületének előkészítése, durva tereprendezés | 3600 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 21-06-038 | Fagyvédő, vagy talajjavító réteg készítése M56 zúzottkőkől, 15 cm vtg-ban, tömörítéssel | 3600 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 63-05-012 | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC11 7 cm vastagsággal | 3600 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 68-02-001 | Közúti jelzotáblák elhelyezése /átl. típus/ | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 68-03-003 | Útburkolati felezővonal festése tartós kivitelben | 120 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 21-03-037 | Kapubejárók helyén földkiemelés készítése, a kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre | 84.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 21-05-011; 21-08-006 | Kapubejárók: Tükörkészítés, altalaj tömörítése | 384 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 21-06-038 | Kapubejárók kiépítése: talajjavító réteg készítése , 15 cm vtg-ban, tömörítéssel | 384 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 63-05-012 | Kapubejárók kiépítése: Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC11 7 cm vastagsággal | 384 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 21-03-037 | Parkolók helyén földkiemelés készítése, a kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre | 65 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 21-05-011; 21-08-006 | Parkoló építése: Tükörkészítés, altalaj tömörítése | 294.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 21-06-038 | Parkoló építése: talajjavító réteg készítése 15 cm vtg-ban, tömörítéssel | 294.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 63-05-012 | Parkoló építése: Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC11 7 cm vastagsággal | 294.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | K-tétel | Csapadékcsatornához beton útátereszek építése NA600 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 64-03-001 | Betonjárda építése C20-16/KK min.betonból | 800 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyag + Díj összesen: | [5 empty] | 0
|  | ÁFA (27 %): | [5 empty] | 0
|  | Mindösszesen: | [5 empty] | 0

## Szennyvíz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
SZENNYVÍZELVEZETÉS
1. | K-tétel | Kemény polietilén (KPE) ivóvíz nyomócső, idomokkal, hegesztett kötésekkel, földárokba szerelve, PN 10, 110 mm | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2. | K-tétel | NA200 KGPVC SN8 csatornacső beépítése, idomokkal, gumigyűrűs kötésekkel, földárokba szerelve | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 53-05-000 | NA1000 mm átm. E.gy.beton tisztítóakna | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4. | K-tétel | Szennyvízátemelő elektromos bekötés nélkül | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5. | K-tétel | Csővezetékek nyomás próbája | 1400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 54-11-076 | Nyomvonaljelző elhelyezése műanyagcsövek fölé 6 cm széles sárga PLASTOVINIL fóliával | 1400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7. | K-tétel | Vízzárósági vizsgálat | 1400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8. | K-tétel | Geodéziai bemérés | 1400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9. | K-tétel | Megvalósulási terv | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10. | K-tétel | Nyomvonal helyreállítása | 1400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyag + Díj összesen: | [5 empty] | 0
0
|  | ÁFA (27 %): | [5 empty] | 0
|  | Mindösszesen: | [5 empty] | 0

## Csapadékvíz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
1. | K-tétel | Nyilt árkok kialakítása, földmunkával, kitermelt föld elszálllításával | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2. | K-tétel | Új átereszek építése | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 62-02-004 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, megtámasztással, hézagolással, előregyártott elemekből | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 62-02-008 | Útszegélyek készítése, süllyesztett szegély, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből, megtámasztó gerendával | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyag + Díj összesen: | [5 empty] | 0
|  | ÁFA (27 %): | [5 empty] | 0
|  | Mindösszesen: | [5 empty] | 0

## Vízellátás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
VÍZELLÁTÁS
1. | K-tétel | KPE ivóvíz nyomóvezeték csőrendszer szerelése epoxi bázisú, szaniter bevonatú gömbgrafitos öntvény idomokkal, földárokban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, PN 10-16, szerelvényekkel, tolózárakkal, 200 m-ként földfeletti tűzcsapokkal, PE SDR 11 (16 BÁR) DN200 | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2. | K-tétel | KPE ivóvíz nyomóvezeték csőrendszer szerelése epoxi bázisú, szaniter bevonatú gömbgrafitos öntvény idomokkal, földárokban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, PN 10-16, szerelvényekkel, tolózárakkal, 200 m-ként földfeletti tűzcsapokkal, PE SDR 11 (16 BÁR) DN200 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyag + Díj összesen: | [5 empty] | 0
|  | ÁFA (27 %): | [5 empty] | 0
|  | Mindösszesen: | [5 empty] | 0

## Villamos energia
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS
1. | K-tétel | Középfeszültségű légvezetékes hálózat | 540 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2. | K-tétel | Középfeszültségű földkábeles hálózat | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3. | K-tétel | Kisfeszültségű hálózat | 440 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4. | K-tétel | Új 250 VA-os trafó építése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyag + Díj összesen: | [5 empty] | 0
|  | ÁFA (27 %): | [5 empty] | 0
|  | Mindösszesen: | [5 empty] | 0

## Elektronikus hírközlés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
1. | K-tétel | Telefon és KTV vezetéképítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyag + Díj összesen: | [5 empty] | 0
|  | ÁFA (27 %): | [5 empty] | 0
|  | Mindösszesen: | [5 empty] | 0

## Durva tereprendezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
DURVA TEREPRENDEZÉS
1. | K-tétel | Építési terület rendezése, durva tereprendezés, bozót és cserjeirtás, építési terület szintbe hozása | 14000 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyag + Díj összesen: | [5 empty] | 0
|  | ÁFA (27 %): | [5 empty] | 0
|  | Mindösszesen: | [5 empty] | 0

## Konténerház
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
KONTÉNETHÁZ (150 m2)
1. | K-tétel | 150 m2 alapterületű irodaépület utólag elhatárolható irodaterekkel, 1 szaniterblokkal, 1 konyha+étkezővel, 1 közlekedő folyosóval, B+ energiaosztályú hőszigeteléssel, lapostetős kivitelben, projektarányos akadálymentesítéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyag + Díj összesen: | [5 empty] | 0
|  | ÁFA (27 %): | [5 empty] | 0
|  | Mindösszesen: | [5 empty] | 0